Nr sprawy: WA.ROZ.2811.214.2021

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest *„Prace remontowe – ocieplenie budynku administracyjnego Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim” .***

Ocieplenie elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski będzie wymagało niżej wymienionego zakresu prac :

1. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach, balkonach, murkach,   
 wnękach okiennych 294,10m2

2. Przygotowanie powierzchni ścian – gruntowanie 294,10m2

3. Rozebranie obróbek blacharskich – parapety 22,00mb

4. Demontaż i montaż rur spustowych 24,00mb

5. Obróbki blacharskie – parapety, szerokość w rozwinięciu do 35 cm 22,00mb

6. Rusztowanie elewacyjne – do wysokości 7m 302,86m2

7. Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 10cm

i ich otynkowanie 290,10m2

Na powyższe prace należy udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.

Termin wykonania prac - okres do dwóch miesięcy od podpisania umowy, szczegółowy termin zostanie określony w umowie, po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony.

Termin płatności - 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Do opisu przedmiotu zamówienia dołączono dokumentację fotograficzną.



