Wyjaśnienie/uszczegółowienie do zapytania.

Zamawiający Informuje się, że w dn. 04.01.2022r. wpłynęło zapytanie do zadania pn. **„Remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku należącym do PGW WP Zarząd Zlewni   
w Radomiu w m. Brody, ul. Starachowicka 11.”** o brzmieniu:

1. *„Czy w* wycenie należy skalkulować roboty związane z dostosowaniem instalacji wodno kanalizacyjnej do zmiany aranżacji pomieszczeń, np. wymiana wanny na kabinę prysznicową.”

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić roboty związane z dostosowaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej do zmiany aranżacji pomieszczeń.

1. *„Czy* Instalacje CO widoczne na zdjęciach prowadzone natynkowo pozostają bez zmian.”

Odpowiedź:

Instalacje c.o. natynkowe widoczne na zdjęciach pozostają bez zmian.

1. *„Prosimy o referencje lub dokładniejsze informacje na temat doboru materiałów*

*-płytki podłoga /kolorystyka, rozmiar, referencje/*

*-płytki ściana /kolorystyka, rozmiar, referencje/*

*-stolarka drzwiowa /kolorystyka, okleina, referencje/*.”

Odpowiedź:

-płytki ścienne rozmiar według przedmiaru (preferowany odcień płytek biały z imitacją marmuru   
w odcieniach szarości),

-płytki podłogowe rozmiar według przedmiaru (preferowany odcień płytek jasno szary z imitacją marmuru),

-drzwi wewnętrzne wymiary według przedmiaru ( preferowany kolor dąb ciemniejszy o jeden lub dwa tony od koloru paneli podłogowych).

1. *„Czy w wycenie przyjąć również szafkę zlewozmywakową kuchenną.”*

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić 2 szafki zlewozmywakowe do dwóch pomieszczeń kuchennych.

1. *„Czy różnice poziomów w posadzkach pozostają bez zmian.”*

Odpowiedź:

Różnice poziomów w posadzkach według Przedmiaru robót pkt 16.