SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

ogłaszanego przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

postępowanie prowadzi:

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE,

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

na usługi pn.:

„Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – Etap II”

CPV 90721800-5

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: WA.ROZ.281.49.2019

- POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  - Postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawa Pzp.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa oraz poczty elektronicznej: zofia.zbikowska@wody.gov.pl .

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

  - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

  - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej: SIWZ.

  - Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.

  - Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących, wybrane przez Wykonawcę części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

  - Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwaną dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym z  niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - Zasady dotyczące podwykonawstwa.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Informację o zamierzeniu skorzystania z tej możliwości należy zamieścić w ofercie, podając, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.

    - Wykonawca wraz z ofertą dla każdego ze wskazanych podwykonawców zobowiązany jest złożyć osobny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), wypełniony i podpisany przez podwykonawcę (patrz pkt 4.3 SIWZ) oraz na wezwanie zmawiającego dokumenty wskazane 
w pkt 4.5 SIWZ.

    - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty, wymienione powyżej w pkt 1.15.2,  potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania  o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku powierzenia wykonania umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem cieków, zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie.

Zamówienie zostało podzielone na 12 części:

- w Nadzorze Wodnym w Warszawie:

- Część 1: Utrzymanie wód rz.  Kanał Habdziński w km 0+000 - 5+259

- Część 2: Utrzymanie wód rz. Czosnowianki w km 0+000 - 4+760

- w Nadzorze Wodnym w Mińsku Mazowieckim:

- Część 3: Utrzymanie wód rzeki Ciek Wodynie w km 0+000 -15+090

- Część 4: Utrzymanie wód rzeki Kanał Puznowski w km 3+536 - 15+286

- Część 5: Utrzymanie wód rzeki Sienniczki w km 2+770 - 7+455 oraz 8+356 - 16+696

- Część 6: Utrzymanie wód rzeki Rydnia w km 0+000 - 14+880

- w Nadzorze Wodnym w Grójcu:

- Część 7: Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 16+310 - 17+130 oraz 22+100 - 26+480

- w Nadzorze Wodnym w Garwolinie:

- Część 8: Utrzymanie wód rzeki Śliz w km 0+000 – 5+500

- w Nadzorze Wodnym w Górze Kalwarii:

- Część 9: Konserwacja rzeki Kanał Zuzanowski w km 0+000 – 20+401

- Część 10: Konserwacja rzeki Kanał Wilga – Wisła w km 0+430 – 8+665

- Część 11: Konserwacja rzeki Kanał Warszawicki w km 0+000 – 4+686

- Część 12: Konserwacja rzeki Kanał A w km 0+000 – 7+900

  - W zakres zamówienia wchodzi m.in.

- Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ze skarp i poboczy;

- Rozbiórka przetamowań bobrowych;

- Ręczne wykaszanie porostów ze skarp oraz brzegu cieku;

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy cieku;

- Usuwanie zatorów z powalonych drzew ze skarp i koryta rzeki;

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku;

- Mechaniczne odmulenie dna;

- Oczyszczanie z namułu i innych zanieczyszczeń przepustów, umocnień betonowych, wylotów drenarskich itp.

Ogólne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.

Nie wszystkie asortymenty, wymienione w pkt 2.2 SIWZ, wchodzą w zakres każdej części zmówienia.

Szczegółowe zakresy prac są określone indywidualnie dla każdej części przedmiotu zamówienia w  formularzach „Kalkulacje ofertowe” i znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ. 
Natomiast w załączniku  nr 7 do SIWZ (oddzielny plik na stronie internetowej zamawiającego) znajdują się kalkulacje ofertowe jw. wraz ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia i kompletem map lokalizacyjnych. Ponadto Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera dla części nr 4 „Utrzymanie wód rzeki Kanał Puznowski w km 3+536 - 15+286” i części nr 7 „Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 16+310 - 17+130 oraz 22+100 - 26+480” decyzje RDOŚ ustalające warunki prowadzenia prac odmuleniowych.

  - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ.

    - Zamawiający informuje, że czynności dotyczące utrzymania cieków (w zakresie opisanym w opisach przedmiotu zamówienia każdej części zamówienia i w kalkulacjach ofertowych) muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018.0.917 t.j.).

    - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących prace  dotyczące utrzymania cieków. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

    - Wykonawca do wystawionej faktury załączy oświadczenie, że osoby wykonujące prace określone w pkt 2.3.1 SIWZ - w okresie, za który wystawiono daną fakturę, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

    - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących prace określone w pkt 2.3.1 niniejszej specyfikacji, zamawiający przewiduje sankcję w postaci kary umownej określonej w § 6 ust. 2.1  lit. e projektu umowy.

    - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

    - Wymagania związane z zatrudnieniem osób na podstawie umowy o pracę regulują przepisy § 5 ust. 3 ÷ 7 i § 6 ust. 2.1  lit. e i lit. f  projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

- TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA (dotyczy wszystkich części): do 29 listopada 2019 r.

Skrócenie terminu realizacji stanowi kryterium oceny ofert, patrz pkt 10.2 niniejszej specyfikacji.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, OŚWIADCZENIA, DOKUMENTY PODMIOTOWE.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

-  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt 4.1.1 niniejszej specyfikacji, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp;

-    nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;

-    nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

4.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4.1.1. Oceniając zdolność techniczną wykonawcy, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ramach jednej umowy - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 1 usługi, polegającej na utrzymaniu cieków (cieków naturalnych/ kanałów wodnych/rowów wodnych) lub wałów przeciwpowodziowych, lub zapór bocznych zbiorników wodnych. W/w usługa powinna w swoim zakresie obejmować co najmniej jedną z wyszczególnionych robót: koszenie poboczy, koszenie skarp, wykaszanie dna, odmulanie dna, usuwanie zakrzaczeń, usuwanie powalonych drzew, rozbiórkę przetamowań bobrowych. Wymagana minimalna długość cieku/wału przeciwpowodziowego/zapory bocznej zbiorników wodnych, dla których zrealizowano usługę jw. - 2 km.

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi, spełniającej powyższy warunek.

Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego powyżej wykonawca - oprócz oświadczenia określonego w pkt 4.3 SIWZ - powinien złożyć wykaz usług oraz dowody, określające czy prace zawarte w wykazie zostały wykonane należycie (patrz pkt 4.6 SIWZ).  Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

4.1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.1.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowania oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Pzp.

4.1.5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - będą realizowane przez te podmioty.

4.2.  PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY W OPARCIU O ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

Oprócz podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

- zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z dnia  28  lutego  2003  r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

- zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 12 – 23 oraz w art.  24 ust.  5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  - oprócz oświadczeń określonych w  pkt  4.3 i 4.4 SIWZ - powinien złożyć (na wezwanie zamawiającego) dokumenty wymienione w pkt  4.5  SIWZ.

4.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WSTĘPNIE POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.3.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ) o  treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, wypełniając Część IV tego dokumentu („Kryteria kwalifikacji”), może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. W takim przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

Informacje dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym sposobu jego wypełniania, znajdują się na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia oraz poniżej w pkt 4.3.2 ÷ 4.3.5 niniejszej specyfikacji.

4.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument, o którym mowa powyżej (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- informację, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.3.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany będzie złożyć jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące podwykonawców.

4.3.5. Zasady sporządzania i przekazywania  Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku i przesyłać wraz z ofertą (zgodnie z Instrukcją Użytkowanika Systemu miniPortal ePUAP na adres ESP Zamawiającego ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2)  Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

3) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).  Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds.  informatyzacji prowadzonego  przez  Narodowe  Centrum  Certyfikacji. Lista  podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl .

5)  Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

4.4. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca – samodzielnie, bez wezwania - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony pełnomocnik. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie jw. należy złożyć w sposób określony w pkt 13.2 ÷ 13.4 SIWZ.

4.5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA), W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.  1  PKT 12 – 23 ORAZ W ART.  24 UST.  5 PKT 1 i 8 USTAWY PZP:

4.5.1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.5.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej, składa:

a) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.5.1 lit. a) - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

b) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.5.1 lit. b) - dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

c) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.5.1 lit. c) i d) – dokument lub  dokumenty  wystawione  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 


wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) dokumenty, o których mowa w pkt 4.5.2 lit. a) i b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4.5.2 lit. c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. 4.5.2 lit a) ÷ c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia powyższych dokumentów zgodnie z pkt 4.5.2 lit. d) niniejszej specyfikacji.

4.5.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.5.1 lit. a) niniejszej specyfikacji, składa dokument, o którym mowa 
w pkt 4.5.2 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty wymienione w pkt 4.5.1 SIWZ - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.5.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione w pkt 4.5.1 SIWZ.

4.5.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa w odniesieniu do podwykonawców, dokumenty wymienione w pkt 4.5.1 SIWZ.

4.6. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA) W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 4.1.1 niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ich przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane.

Zaleca się skorzystanie ze wzoru:

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

| Lp. | Przedmiot zamówienia Należy podać m.in.: - lokalizację - zakres wykonanej usługi (np. koszenie skarpy/ pobocza/ dna cieku, odmulanie dna, usuwanie zakrzaczeń, usuwanie powalonych drzew, rozbiórka przetamowań bobrowych) - rodzaj budowli (ciek naturalny/ kanał/rów/ wał przeciwpowodziowy/ zapora boczna) - długość budowli (min. 2 km) | Daty wykonania: od – do (dzień, miesiąc, rok) | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (nazwa, adres) | Wykonanie Należy podać: - samodzielne lub - przez podmiot udostępniający zasoby (nazwa podmiotu realizującego zamówienie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |

2) Dowody określające, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należycie wykonanie - powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.7. Dokumenty lub oświadczenia dotyczące wykonawcy,  innych podmiotów,  na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców -składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną  kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, albo przez podwykonawcę - jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem

4.8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993). Rozporządzenie określa również dokumenty, jakie ma złożyć wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w  formacie danych, takich jak: .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

OFERTA  ORAZ  OŚWIADCZENIA,  DOKUMENTY  SKŁADANE  RAZEM  Z  OFERTĄ:

I. formularz ofertowy, zgodny z treścią Załącznika do SIWZ, zawierający m.in.:

- nazwę i dokładny adres wykonawcy,

- datę sporządzenia oferty,

- adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,

- cenę za wykonanie zamówienia w rozbiciu na poszczególne części,

- deklarowany termin realizacji usług (patrz pkt 10.2 niniejszej specyfikacji i pkt 2 formularza ofertowego – Załącznika nr 1 do SIWZ)

- termin ważności oferty,

- ewentualne – wyraźnie widoczne (pkt 7 formularza ofertowego), uzasadnione zastrzeżenie, dotyczące nie podlegających ujawnieniu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Sposób składania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został określony w pkt 5.3 SIWZ.

II. oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej:

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie z pkt 4.3 niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 4 do SIWZ),

  - dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia (patrz pkt 6.5 SIWZ); kopię przelewu - w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (patrz pkt 6.3 SIWZ),

  - kalkulacje ofertowe (odrębne dla każdej części objętej ofertą),

  - zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów,

  - pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych lub dostępnych zamawiającemu (patrz pkt 5.5 SIWZ),

  - pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy).

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dla tej osoby dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno zostać przekazane elektronicznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Powyższa zasada dotyczy też pełnomocnictwa, określającego sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku, gdy wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej 
(tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza.

Zgodnie z art. 97 § 2  Prawa  o  notariacie (Dz.U. z 1991 r. nr 22 poz. 91 z późn. zm.) elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt 5.3 SIWZ. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20.10.2005 r., sygn. akt III CZP 74/05).

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

6.2. Wadium dla ofert częściowych ustala się w wysokości:

część 1:     1700,00 PLN,

część 2:     1000,00 PLN,

część 3:     2050,00 PLN,

część 4:     1900,00 PLN,

część 5:     1400,00 PLN,

część 6:     2400,00 PLN,

część 7:     1200,00 PLN,

część 8:     2100,00 PLN,

część 9:     2300,00 PLN,

część 10:     460,00 PLN,

część 11:     470,00 PLN,

część 12:     900,00 PLN.

6.3. Wadium w pieniądzu powinno być wniesione na konto BGK – PGW WP RZGW WARSZAWA nr (PL) 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 do dnia 03 września 2019 r. do godz.  09.00, z dopiskiem „Wadium – Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie, Etap II – Część nr ... (podać  nr części,  na  którą składana  będzie  oferta)”. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii przelewu.

6.4. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

6.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia (art. 45 ust. 6 pkt 2 ÷ 5 ustawy Pzp) musi spełniać następujące wymogi:

- powinno być wnoszone w oryginale (czyli w formie, w jakiej wystawił je gwarant) w postaci elektronicznej i dołączone do oferty. Dokument elektroniczny musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania gwaranta, jako wystawcy dokumentu;

- powinno być wystawione na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 
00-844 Warszawa;

- powinno zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty oraz powoływać na aktualne przepisy art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, podające okoliczności, w jakich przypadkach wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego;

- powinno zwierać klauzulę:  prawem właściwym do rozstrzygania sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku ze złożonym dokumentem wadialnym jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta (Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa);

- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

6.6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

7. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do: 31.10.2019 r.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa, adres skrytki: /pgwwp-wa/SkrytkaESP na następujący adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
ul. Zarzecze 13B Warszawa, 03-194 Polska, w terminie do dnia 03 września 2019 r. do godz. 09.00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 września 2019 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (budynek A, klatka II, piętro II).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

8.3. Złożenie oferty bez  kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bez kalkulacji ofertowych - dla części, na którą składana jest oferta, oferty niekompletnej - spowoduje odrzucenie oferty. W razie stwierdzenia braku wymaganych załączników lub pełnomocnictw, zamawiający – jeśli zajdą okoliczności określone w art. 26 ust. 3 lub ust. 3a Pzp -  wyznaczy dodatkowy termin na ich uzupełnienie.

8.4. W razie stwierdzenia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną one poprawione przez zamawiającego.

8.5. Sprawdzenie wiarygodności wykonawców i ofert odbywać się będzie poprzez wnikliwe przestudiowanie i możliwą kontrolę autentyczności oraz prawidłowości danych zawartych w przesłanych dokumentach i informacjach. Wykonawcy mogą być wezwani do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Nie dopuszcza się jednak negocjacji w sprawie treści złożonej oferty. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub którego wyjaśnienia potwierdzą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.6. Komisja dokona oceny i wyboru oferty uwzględniając kryteria jak w punkcie 10.

Do chwili ogłoszenia wyników przetargu Komisja nie będzie podawać do wiadomości wykonawców oraz osób nie związanych z procedurą przetargową żadnych informacji wynikających z analizy treści ofert.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.1. Cena ofertowa powinna być podana w rozbiciu na poszczególne części objęte ofertą i zawierać wartość netto i wartość brutto z podatkiem VAT lub oświadczenie, że firma nie jest płatnikiem podatku VAT. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia.

9.2. Cena ofertowa dla każdej części, na którą złoży Wykonawca, powinna być obliczona na podstawie dołączonych do SIWZ formularzy pn. „Kalkulacja ofertowa”, stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ. Dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu (dla części, na którą wykonawca składa ofertę) należy podać ceny jednostkowe netto, wartości netto, sumę wartości netto, wartość podatku VAT (obliczoną dla sumarycznej wartości netto usług) oraz wartość brutto.

9.3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełnioną „Kalkulację ofertową” dla części, na  którą  składa ofertę. Kalkulacja ofertowa może być wydrukiem z innych programów np. arkuszy kalkulacyjnych, programów kosztorysowych pod warunkiem, że zawiera wszystkie pozycje zawarte w dołączonych do SIWZ formularzach „Kalkulacja ofertowa”.

9.4. Oferty, w których kalkulacje cenowe nie będą ujmowały wszystkich pozycji wyszczególnionych w formularzu „Kalkulacja ofertowa” dla danej części zamówienia, będą traktowane przez zamawiającego jako niekompletne i zostaną odrzucone.

9.5. Niedopuszczalne jest - pod rygorem odrzucenia oferty - dopisywanie w formularzach „Kalkulacja ofertowa” nowych pozycji, nie uwzględnionych w przekazanych formularzach i w zmianach wprowadzonych przez zamawiającego w trakcie postępowania.

9.6. Cena jednostkowa (bez podatku VAT) każdej pozycji kalkulacji musi obejmować odpowiednio: koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk.

9.7. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez wykonawcę będą obowiązywały do zakończenia umowy i nie będą podlegały zmianom.

9.8. Ceny jednostkowe oraz obliczone wartości powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN), zaokrąglone z dokładnością do pełnych groszy, tj. powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza (<0,005) pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej (≥0,005) zaokrągla się do jednego grosza.

9.9. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym m.in. wynikające z: organizacji pracy, uporządkowania terenu, koszty dojazdu, ryzyko wykonawcy, związane m.in. z zabezpieczeniem robót pod względem BHP, czasowego zajęcia pasa technologicznego w tym, ewentualne odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, ewentualnych decyzji i uzgodnień, ewentualnymi kosztami napraw, czy roszczeniami osób trzecich, jakie mogą wyniknąć z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, przygotowania prac do odbioru oraz inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia SIWZ oraz wzoru umowy.

9.10. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę, której wybór będzie prowadzić do powstania u  zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), wykonawca składa oświadczenie z informacją, że wybór złożonej przez niego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku. Powyższe informacje, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, zostaną wykorzystane do przeliczenia ceny ofertowej w celu oceny tej oferty.

10. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria (w odniesieniu do każdej części oddzielnie):

Cena  oferty (brutto) – waga kryterium 60%

Skrócenie terminu realizacji – waga kryterium 40%

10.1. Punkty w kryterium „Cena oferty” zostaną obliczone według wzoru:

Najniższa cena ofertowa

--------------------------------- x100 x 60%

Cena badanej oferty

Maksymalnie w kryterium „Cena oferty” można otrzymać 60 punktów.

10.2. Punkty w kryterium „Skrócenie terminu realizacji”:

Maksymalnie w kryterium „Skrócenie terminu realizacji” oferta może otrzymać 40 punktów.

Zamawiający zastrzega, że prace objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane 
do 29 listopada 2019 r. Wykonawca może skrócić ten termin i uzyskać punkty w kryterium „Skrócenie terminu realizacji” wg podanych niżej zasad:

-  jeśli Wykonawca zaproponuje wykonanie usługi w terminie do 8 listopada 2019 r.  – oferta uzyska 40 punktów,

-  jeśli Wykonawca zaproponuje wykonanie usługi w terminie do 15 listopada 2019 r.  – oferta uzyska 30 punktów,

- jeśli Wykonawca zaproponuje wykonanie usługi w terminie do 22 listopada 2019 r.  – oferta uzyska 20 punktów,

-  jeśli Wykonawca zaproponuje wykonanie usługi w terminie do 29 listopada 2019 r.  – oferta uzyska 0 punktów.

Termin realizacji należy wpisać do punktu 2 formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Jeżeli w formularzu ofertowym, Wykonawca nie wpisze zaproponowanej przez siebie daty wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie do 29.11.2019 r. i w kryterium „Skrócenie terminu realizacji” przyzna 0 punktów.

10.3. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów, wynosi 100 pkt:

Suma punktów (maks. 100 pkt) = ilość punktów w kryterium „Cena oferty” (maks. 60 pkt) + ilość punktów w kryterium „Skrócenie terminu realizacji” (maks. 40 pkt).

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

12.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o przewidywanym terminie zawarcia umowy, wynikającym z art. 94 ustawy Pzp. Procedura powyższa może ulec zmianie w razie wniesienia odwołań przez innych wykonawców.

12.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, z uwzględnieniem  zmian wprowadzonych przez zamawiającego w trakcie postępowania.

12.3. Jeśli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie zobowiązany do dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

13.1. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

(w dniach: pn. - pt. godz. 830 – 1430):

1)  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Jerzy Kuc – Kierownik Działu Utrzymania w Zarządzie Zlewni Warszawa, tel. 22 11 23 878

2)  w sprawach formalnych związanych z przetargiem:

- Pani Zofia Żbikowska, tel. 22 11 23 877 (e-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl)

- Pan Maciej Krawczyk, tel. 22 58 70 360  (e-mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl).

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 5.2, 5.3, 5.4 SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

  - Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres 
e-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl .

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę jako załączniki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
e-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl lub za pośrednictwem Formularza do komunikacji. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (patrz pkt 4.7 SIWZ).

  - Wiążące wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą w trybie przewidzianym w art. 38 ustawy Pzp. Zapytania mogą być przekazywane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 13.3 SIWZ.  W celu usprawnienia procedury wyjaśniania treści SIWZ pytania należy zadawać również w formie edytowalnych plików.

# UWAGA: Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert to jest do dnia 26.09.2019 r.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# 14. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZGODNIE Z ART. 179 - 192 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa KIO wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany

Terminy oraz zasady wnoszenia odwołania zostały określone w art. 179 – 192 ustawy Pzp.

15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

# Zatwierdzam:

# Dyrektor: Robert Chciuk

Wykaz załączników do SIWZ:

- Formularz ofertowy

- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

- Wzór umowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularze „Kalkulacja ofertowa”

Oddzielne pliki zamieszczone na stronie internetowej:

- JEDZ

- „Kalkulacje ofertowe”, opisy przedmiotu zamówienia, mapki:

- NW Warszawa (części 1 ÷ 2),

- NW Mińsk Mazowiecki (części 3 ÷ 6),

- NW Grójec (część 7),

- NW Garwolin (część 8),

- NW Góra Kalwaria (części 9 ÷ 12)

Klucz publiczny

Załącznik nr 1 do SIWZ

......................................................................

(nazwa i  adres  Wykonawcy)

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – Etap II”

Nr sprawy: WA.ROZ.281.49.2019

- Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części (uzupełnić dla części, na którą jest składana oferta):

Część 1: „Utrzymanie wód rz.  Kanał Habdziński w km 0+000 - 5+259” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 2: „Utrzymanie wód rz. Czosnowianki w km 0+000 - 4+760” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek w wysokości ............................ zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ……..…..…… zł.

Część 3: „Utrzymanie wód rzeki Ciek Wodynie w km 0+000 - 15+090” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 4: „Utrzymanie wód rzeki Kanał Puznowski w km 3+536 - 15+286” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 5: „Utrzymanie wód rzeki Sienniczki w km 2+770 - 7+455, 8+356 - 16+696” – za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................ zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 6: „Utrzymanie wód rzeki Rydnia w km 0+000 - 14+880” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 7: „Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 16+310 - 17+130 oraz 22+100 - 26+480” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 8: „Utrzymanie wód rzeki Śliz w km 0+000 – 5+500” - za cenę  netto.................... zł, plus podatek VAT w wysokości .........................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 9: „Konserwacja rzeki Kanał Zuzanowski w km 0+000 – 20+401” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 10: „Konserwacja rzeki Kanał Wilga – Wisła w km 0+430 – 8+665” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Część 11: „Konserwacja rzeki Kanał Warszawicki w km 0+000 – 4+686” za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................ zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…..… zł.

Część 12: „Konserwacja rzeki Kanał A w km 0+000 – 7+900” - za cenę  netto................................... zł, plus podatek VAT w wysokości ............................  zł, co stanowi łącznie kwotę brutto: ………..…… zł.

Powyższe ceny zostały skalkulowane na podstawie formularzy „Kalkulacja ofertowa”.

- Oświadczam/-y, że oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminach:

- wszystkie oferowane przeze mnie części w terminie do: …………………..……

lub w przypadku zadeklarowania różnych terminów realizacji poszczególnych części 
należy wypełnić poniżej:

II. Części zamówienia w terminach:

a) część 1 zamówienia w terminie do: ………….

b) część 2 zamówienia w terminie do: ………….

c) część 3 zamówienia w terminie do: ………….

d) część 4 zamówienia w terminie do: ………….

e) część 5 zamówienia w terminie do: ………….

f) część 6 zamówienia w terminie do: ………….

g) część 7 zamówienia w terminie do: ………….

h) część 8 zamówienia w terminie do: ………….

i) część 9 zamówienia w terminie do: ………….

j) część 10 zamówienia w terminie do: ………….

k) część 11 zamówienia w terminie do: ………….

l) część 12 zamówienia w terminie do: ………….

- Uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  pkt 7 SIWZ.

- Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.

- Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam / przewiduję realizację usług przez podmioty udostępniające swoje zasoby   (zaznaczyć właściwą opcję).

- Podwykonawstwo (uzupełnić dla każdej części oddzielnie) w zakresie   …………………….…….............. ..................................  zamierzam/-y powierzyć ......................................................... (należy podać nazwy firm podwykonawców)

- Oświadczam/-y, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie i dotyczą ..................................

- Oświadczam/-my, że jestem/-śmy:  TAK  NIE (zaznaczyć właściwą opcję) mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  .

- Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z pkt. 1.14 SIWZ „Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych”

- Oświadczam/-y, że  zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – wykonawca nie składa treści oświadczenia (np. przez jego wykreślenie).

- Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem |  |

- Wadium wniesione w postępowaniu przetargowym należy odesłać na konto:

Bank: ........................................................................... konto .................................................................

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ________________________________________.

- ________________________________________.

- ________________________________________.

- ________________________________________

[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i    podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy]

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

W imieniu zamawiającego postepowanie prowadzi: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykonawca przekazuje oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawyPzp (Informacje z otwarcia ofert).

OŚWIADCZENIE (WZÓR)

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – Etap II”

przedkładam oświadczenie o:

□ przynależności do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty (spośród wykonawców, składających oferty w niniejszym postępowaniu, należy wskazać tych wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej ):

- …………………………………….,

- …………………………………….,

- ……………………………………...

UWAGA:

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

□  braku przynależności do grupy kapitałowej.

............................................................................................

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Załącznik nr 3 do SIWZ

## UMOWA Nr ……………… (wzór)

zawarta w dniu ………………. pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, 
Nr NIP:  527-282-56-16, Nr REGON: 368302575

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającego na podstawie pełnomocnictwa,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..................................................................................................................................................................., ……………………………………………………………………………………………………………….

Nr NIP:  ………………………., Nr REGON: ………………………………………..

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1.	Zamawiający oświadcza, że prace realizowane w ramach niniejszej umowy traktowane są jako zamówienie publiczne.

2.	Zakres prac określa: Opis przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 1) i oferta Wykonawcy (Zał. Nr 2) stanowiące integralną cześć umowy.

3.	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………………………

stanowiące całość przedmiotu zamówienia.

§ 2

1.  Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zakresem prac  na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy określonych w załącznikach.

2.  	Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

3.	Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy oraz szkód związanych z realizacją Umowy, a także Wykonawca oświadcza, iż posiada  ubezpieczenie OC dotyczące działalności prowadzonego przedsiębiorstwa.

4.	Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania prac objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i normatywami oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonania wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy określonych                 w Załączniku nr 1. Zakres usług obejmuje również te usługi, które nie są wykazane w § 1 pkt 2, a które wykonawca powinien przewidzieć przyjmując do wykonania przedmiot umowy.

- Stosowania w trakcie wykonywania usług wszelkich obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, gospodarki odpadami i higieny pracy.

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie, telefonicznie, ustnie bądź mailowo uprawnionym ze strony Zamawiającego osobom o wszelkich przeszkodach i trudnościach, które mogą wpłynąć na termin wykonania prac lub na jakość wykonania tych prac.

- Wykonania przedmiotu umowy i usunięcia ewentualnych wad ze starannością wymaganą od doświadczonego Wykonawcy zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu prac, zgodnie z Umową. Przez stwierdzenie „zgodnie z Umową” rozumie się zgodnie z postanowieniami umowy, załącznikami, obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami Zamawiającego (w zakresie określonym w Umowie),

- Współdziałanie na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględnianie jego uwag i spostrzeżeń w tym również uwzględnianie innych prac i usług realizowanych na obiekcie przez inne podmioty 
i podejmowanie wszelkich czynności i działań w zakresie usuwania kolizji.

5. 	Wykonawca  oświadcza, że:

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy będą posiadać atesty 
i certyfikaty dopuszczające je do użytkowania.

§ 3

1.	Termin  rozpoczęcia  realizacji umowy: ……………………………………………………

Przekazanie terenu robót przez Zamawiającego oraz odbiór przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

2.	Termin zakończenia realizacji umowy: ………………………………………………..

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (zakresu, terminu realizacji zamówienia oraz 
wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- 	wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, stanowisk archeologicznych oraz niewybuchów uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie. Niekorzystne warunki atmosferyczne to: niska temperatura, wysoki stan wód w rzece, nawalne obfite opady deszczu, podmokły teren uniemożliwiający prowadzenie prac, duża pokrywa śnieżna, lodowa.

- 	działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

Okoliczności wymienione powyżej muszą być niezwłocznie pisemnie zgłoszone Zamawiającemu, 
po  potwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub osobę zastępującą.

-   nieuzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych dla prac polegających na mechanicznym odmuleniu dna cieku do dnia podpisania umowy,

- 	zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez właściwe organy  decyzji w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktycznie wykonanych usług, wynikających z kosztorysu powykonawczego.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, wymienionych w ust. 3 tiret pierwsze do drugie, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia, w którym wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia celem podjęcia decyzji o kontynuacji realizacji umowy. Zaistnienie okoliczności,    o których mowa w ust. 3 tiret pierwsze do drugie umowy muszą zostać pisemnie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

5.	W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Podwykonawcy/Podwykonawców 
o kontynuacji realizacji umowy  lub przerwania jego realizacji przez Zamawiającego nie później niż           w terminie dwóch dni roboczych od dnia uzyskania informacji od Zamawiającego.

6.	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych po uzyskaniu pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac od Wykonawcy i gotowości do odbioru, potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę zastępującą wraz               z oświadczeniem o kompletności dokumentów odbiorowych.

7.	Data spisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu umowy,  jest ostateczną datą zakończenia realizacji  umowy oraz terminem, w którym strony mogą odstąpić od umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wykonał całość prac w terminie określonym w ust. 2 umowy i termin ten został wskazany        w pozytywnym protokole odbioru, kar umownych za opóźnienie nie nalicza się. W przypadku wykonania prac w terminie późniejszym niż wskazany w ust.2 umowy, strony ustalają iż kary umowne naliczane będą do daty faktycznego wykonania prac. Za datę wykonania prac uznaje się datę podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

§ 4

1.	Zamawiający oświadcza, że upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego jest:………………………, 
nr telefonu służbowego:………………………, e-mail: …………………………………..………

2.	Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy będzie:…………………………………………., nr telefonu służbowego………………………………, e-mail:…………………………………………………

3.	W przypadku konieczności zmian w osobie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, nie jest wymagany jest aneks do niniejszej umowy, wystarczy pisemne zawiadomienie.

§ 5

1.	Narzędzia i sprzęt oraz wyroby i części zamienne niezbędne do wykonania umowy zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.

2.	Wykonawca  zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia Książki kontroli robót, tj. wpisywania terminów prowadzenia poszczególnych czynności.

3.	Wykonawca oświadcza, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, że prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą wyłącznie przez osobę/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

4.  	Wykonawca do każdej faktury załączy oświadczenie, że osoby wykonujące prace, w okresie za który wystawiono fakturę, były zatrudnione na umowę o pracę. Niedołączenie oświadczenia będzie traktowane jako  niespełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę i podlegać będzie karze umownej określonej     w § 6 ust. 2.1e niniejszej umowy.

5.  Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość przeprowadzenia, bez wcześniejszego uprzedzenia, kontroli w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, sposobu zatrudnienia osób wskazanych  w ust. 3, jako pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

6.  Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczeń od pracowników,
że Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia ich na umowę o pracę. Oświadczenie winno zawierać: datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, termin obowiązywania umowy oraz czynności, 
które pracownik będzie wykonywał.

7.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.

2.	Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a.  za zwłokę w wykonaniu usług w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3,

b.	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c.	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych                  od Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie wykona przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym 
w § 3 ust. 2, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

d.	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 1, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, w terminie określonym w § 3 ust. 7;

e.  za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę  osób wykonujących    czynności  o których mowa w §1 ust. 2- w wysokości 500,00 zł/1 osobę – za każdy dzień, w którym rzeczony obowiązek nie był wypełniany.

f.   za uniemożliwienie Zamawiającemu kontroli, o której mowa w § 5 ust. 5 w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek

2.2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a.	za zwłokę w przekazaniu terenu robót w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty określonej w § 3 ust. 1 chyba, że zwłoka wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b.	za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru prac w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, chyba że zwłoka wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.	Zamawiający zastrzega prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego określonego 
w fakturze/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia, w którym wysokość kar nie przekracza wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1,

5.  Wysokość kary umownej naliczonej z każdego z tytułów wymienionych w ust. 2 nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3.

§ 7

1.	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie określonym § 3 ust. 7, jeżeli Wykonawca:

1.1.	bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do realizacji zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty umownego rozpoczęcia prac,

1.2. w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy powyżej 7 dni, bądź jeżeli w uznaniu Zamawiającego opóźnienie ze strony Wykonawcy jest na tyle duże, iż zagraża ono zdaniem Zamawiającego zachowanie terminów końcowych,

1.3.	jeżeli mimo uprzednich pisemnych lub mailowych 2 ostrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub w inny sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, a ponadto

1.4.	w razie wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy na uprawdopodobnienie, iż nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości.

2.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, tj. w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności,  o których mowa 
w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

- Wynagrodzenie umowne brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zamówienia, będącego wynagrodzeniem maksymalnym ustala się na kwotę: .............................................. zł (słownie:  .......................................................................................  złotych), z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. Ze względu na przyjęty w umowie sposób rozliczenia Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty całkowitej wartości umownej wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania prac w mniejszym zakresie lub dokonania zmian ilościowych w poszczególnych asortymentach prac (zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów czynności określonych w kosztorysie ofertowym), w ramach wartości określonej w umowie.

- Rozliczenie końcowe prac nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym oraz ilości jednostek rzeczowych faktycznie wykonanych i potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę zastępującą. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku.

- Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany przez przedstawicieli Stron bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

4.	Płatność faktury/rachunku nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, o otrzymaniu kwoty należnej mu z tytułu umowy z Wykonawcą, w przypadku realizacji umowy przy udziale Podwykonawców.

5.	Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przysługujących Wykonawcy.

6.	Fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wystawić na: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP 5272825616,

Odbiorca: Zarząd Zlewni w Warszawie,  ul. Elektronowa2, 03-219 Warszawa.

§ 9

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres rzeczowy objęty umową, potwierdzony pozytywnym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy.

2.	Do zgłoszenia o zakończeniu prac lub o gotowości do odbioru prac Wykonawca dołączy dokumentację powykonawczą składającą się z:

a. oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie odpadów zgodnie z ustawą                   o odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz, że teren świadczenia usługi został uporządkowany,

b.	oświadczenie, że prace wykonywane były samodzielnie przez Wykonawcę lub były zlecone Podwykonawcom.

3.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2.1 lit b.

§ 10

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców.  W przypadku wykonywania prac samodzielnie przez Wykonawcę lub zlecenia wykonania prac Podwykonawcom, Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa § 9 ust. 2 lit. b, w dniu zgłoszenia     o zakończeniu prac  i gotowości do odbioru prac.

§ 11

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy:

a. 	zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami nin. umowy i przepisami obowiązującego prawa

b. 	usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

5.	Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

6.	Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniechania Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami 
lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

7.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. (art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

8.	Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia na roboty lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego,  o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w takie roboty lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,         a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac lub usług. (art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych).

9.	Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty lub usługi następuje  w trakcie jego realizacji, Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. (art. 36ba ust.         1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

10.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy (art. 36ba ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

§12

Ochrona danych

1. 	Zamawiający oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanych dalej Ustawą. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach związanych z realizacją Umowy, a w szczególności:

1.1. 	dane pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;

1.2.  dane pracowników kontrahentów, z którymi współpracuje lub będzie współpracował Zamawiający.

2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z powierzenia i Ustawy z najwyższą starannością.

4. 	W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Zamawiającego, jako Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożeń, zawiadomić o nich Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane. 
W szczególności zobowiązuje się do:

  - zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych;

  - zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  - dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie;

  - prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych;

  - zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych osób indywidualnych oświadczeń;

  - sporządzenia i aktualizacji dokumentacji.

7. 	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:

7.1.	każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub innym naruszeniu przetwarzania danych osobowych;

7.2.	każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie  przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;

7.3.	wszczęcia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu  przetwarzania powierzonych danych.

8. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie przez Wykonawcę oraz przestrzegania przepisów Ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo:

8.1. 	wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego;

8.2.	przeprowadzenia oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

8.3. 	z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie wykonywania zapisów Umowy 
w części dotyczącej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. 	Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w wyniku naruszenia
z własnej winy danych osobowych. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

11. 	Zobowiązania Wykonawcy z tytułu powierzenia przetwarzania danych osobowych wygasają z dniem wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo odstąpienia od niniejszej Umowy.

12. 	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zwrócić Zamawiającemu wszelkie powierzone dane osobowe i skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych a także kopie zapasowe pozostające w jego dyspozycji. Z czynności tych należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu zakończenia tych czynności.

§ 13

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zapisów art. 144 ust. 1a-1e, ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

1.	Strony oświadczają, iż wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować                   na  adresy  ich  siedzib podane w komparycji umowy.

2.	Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia pod wskazane w umowie adresy za skuteczne.

3.	Wykonawca  oświadcza, że  wszelkie rozliczenia wynikające  z  realizacji  umowy  będą  dokonywane  na konto wskazane  przez Wykonawcę  na fakturze/rachunku.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo zamówień  publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Zamawiający.

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

Załącznik nr 1	Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2	Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:  	WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia stanowią prace na ciekach znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie w ramach realizacji zadania pn.:

„Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie” - Etap II z podziałem na  części:

w Nadzorze Wodnym w Warszawie:

- Część 1 : Utrzymanie wód rz.  Kanał Habdziński w km 0+000-5+259

- Część 2 : Utrzymanie wód rz. Czosnowianki w km 0+000-4+760

w Nadzorze Wodnym w Mińsku Mazowieckim:

- Część 3 : Utrzymanie wód rzeki Ciek Wodynie w km 0+000-15+090

- Część 4: Utrzymanie wód rzeki Kanał Puznowski w km 3+536-15+286

- Część 5: Utrzymanie wód rzeki Sienniczka w km 2+770-7+455, 8+356-16+696

- Część 6: Utrzymanie wód rzeki Rydnia w km 0+000-14+880

w Nadzorze Wodnym w Grójcu:

- Część 7 : Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 16+310-17+130 oraz 22+100-26+480

w Nadzorze Wodnym w Garwolinie

- Część 8 : Utrzymanie wód rzeki Śliz w km 0+000 – 5+500

w Nadzorze Wodnym w Górze Kalwarii:

- Część 9 : Konserwacja rzeki Kanał Zuzanowski w km 0+000 – 20+401

Część  10 : Konserwacja rzeki Kanał Wilga – Wisła w km 0+430 – 8+665

Część 11: Konserwacja rzeki Kanał Warszawicki w km 0+000 – 4+686

Część 12: Konserwacja rzeki Kanał A w km 0+000 – 7+900

Wymagania i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie usług zgodnie z umową i przedmiarami robót. 
W czasie prac należy przestrzegać zaleceń inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót zawarte w formularzach ofertowych przygotowanych dla każdej części.

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia bądź rozszerzenie zakresu usług w każdym asortymencie  robót.

Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę zostanie poprzedzone protokólarnym przekazaniem terenu wraz z niezbędnymi dokumentami (Książka  Kontroli Robót, Kopie decyzji RDOŚ).

- Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia: zakres prac obejmuje wycięcie punktowo  ze skarp i poboczy  zakrzaczeń i podszycia a następnie złożenie ich w stosy poza skarpą rzeki.  Cięcie krzaków i podszycia należy wykonać do poziomu gruntu lub maksymalnie 4 cm powyżej. Prace należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego tj. siekiery, piły ręcznej lub piły spalinowej. Docelowo krzaki należy rozdrobnić (zrębkować) przy użyciu rębaka i pozostawić do naturalnego rozkładu bądź wywieźć.

- Rozbiórka przetamowań bobrowych: zakres prac obejmuje usunięcie z koryta rzeki całości materiału składającego się na konstrukcję przetamowania tj. kołków, gałęzi, patyków, kamieni, śmieci pochodzenia nieorganicznego (butelki, plastikowe torby itp.). Materiał organiczny przeznaczony jest do rozdrobnienia przy użyciu rębaka i pozostawienia do naturalnego rozkładu bądź wywiezienia i zagospodarowania we własnym zakresie. Śmieci pochodzenia nieorganicznego należy zebrać, wywieźć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ręczne wykaszanie porostów :zakres prac obejmuje wykoszenie traw ze skarp oraz brzegu cieku. Wykoszony materiał należy wygrabić i pozostawić do naturalnego rozkładu bądź wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie. Wysokość porostu po koszeniu – maksymalnie 5 cm.

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy cieku: zakres prac obejmuje mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki przy użyciu zestawu koszącego tj. kosiarka bijakowa zawieszona na ciągniku kołowym. Wykoszony materiał należy wygrabić i pozostawić do naturalnego rozkładu bądź wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie. Wysokość porostu po koszeniu – maksymalnie 5 cm.

- Usuwanie zatorów z powalonych drzew: zakres prac obejmuje usunięcie ze skarp i koryta rzeki wiatrołomów, drzew ściętych przez bobry oraz zgromadzonych na nich śmieci pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Wydobyte drzewa należy pociąć na odcinki 1-2 m i złożyć na brzegu cieku bądź wywieźć. Materiał organiczny należy rozdrobnić i pozostawić do naturalnego rozkładu bądź wywieźć, śmieci nieorganiczne zebrać, wywieźć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku: zakres prac obejmuje ręczne wykoszenie z wygrabieniem poza skarpę cieku  porostów z dna  następnie należy wygrabić wykoszone porosty poza skarpę cieku. Wykoszony materiał należy pozostawić do naturalnego rozkładu bądź wywieźć. Prace należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego tj. kosy ręcznej.

- Mechaniczne odmulenie dna; zakres prac obejmuje usunięcie namułów warstwą o miąższości 10 cm -20cm. Bezpośrednio po wydobyciu materiału dennego należy poddać go oględzinom, wybrać i uwolnić do cieku wszystkie zauważone organizmy wodne.

Po przeprowadzeniu oględzin  namuły należy wbudować w skarpę w miejscach występowania lokalnych ubytków, resztę usunąć poza obrys skarpy i równomiernie rozplantować wzdłuż brzegów. Prace odmuleniowe będą realizowane wyłącznie w zakresie zgłoszonym  właściwemu terytorialnie Dyrektorowi RDOŚ.

- Oczyszczanie z namułu i innych zanieczyszczeń przepustów, umocnień betonowych, wylotów drenarskich itp.: zakres prac obejmuje ręczne  usunięcie zanieczyszczeń  pochodzenia organicznego   i nieorganicznego oraz  namułu. Wydobyty z przepustów namuł wyrzucić na pobocze lub odłożyć w miejscach uszkodzonych skarp następnie rozplantować i ubić. Zanieczyszczenia organiczne wydobyć, rozdrobnić i pozostawić do naturalnego rozkładu na brzegu, śmieci nieorganiczne (typu worki foliowe, butelki, opony, itp.)  wywieźć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego tj. szpadla, łopaty itp.

Szczegółowe zakresy prac w ramach poszczególnych asortymentów robót będą określone indywidualnie dla każdej części przedmiotu zamówienia (dla każdego cieku)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z mechanicznego (ręcznego)  odmulania dna cieku w przypadku kiedy do dnia rozpoczęcia robót nie uzyska wymaganych prawem decyzji na przedmiotowe prace.

Organizacja robót

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu robót i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości robót do odbioru.

Nie przewiduje się organizowania zaplecza placu robót.

Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren prac.

Sprzęt i transport

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, maszyn i środków transportu, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują zanieczyszczenia środowiska a w szczególności skażenia substancjami typu oleje silnikowe i hydrauliczne, itp.

Parametry zastosowanych maszyn i urządzeń powinny być dostosowane do specyfiki terenu, na którym będą realizowane prace oraz do wielkości cieków co zagwarantuje właściwą jakość robót.

Sprzęt: łopaty, haki, siekiery  kosy spalinowe, piły mechaniczne, rębak, koparka z osprzętem

Środki transportu: ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa, samochód skrzyniowy do 5t, i inne niezbędne do realizacji prac

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót   z dokładnością do: 1m, 1m2, 1m3, 0,1mp, itp.

Obmiar wykonanych robót dokonuje Wykonawca a potwierdza upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

Dokumentowanie wykonanych prac

Przebieg prac dokumentowany będzie w Książce Kontroli Robót, wpisów ze strony Wykonawcy dokonuje wskazany w umowie kierownik robót a ze strony zamawiającego inspektor nadzoru.

Odbiór robót

Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę.

Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Z odbioru robót zostanie spisany protokół odbioru końcowego stanowiący podstawę do wystawienia faktury.

Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru, faktycznie wykonanych prac, protokołem końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.

Zagospodarowanie odpadów

Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadania oraz materiały uznane przez Zamawiającego jako odpady stanowią własność Wykonawcy i należy je zagospodarować  zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 992 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót.

UWAGA

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z kierownikami poszczególnych  Nadzorów Wodnych:

Nadzór Wodny Garwolin, Pan Wojciech Szczegot, tel. 25 682 20 23

Nadzór Wodny Warszawa, Pan Mariusz Gawor, tel. 22 58 70 470

Nadzór Wodny Góra Kalwaria, Pani Anna Jamiołkowska, tel. 22 727 35 14

Nadzór Wodny Grójec, Pan Zbigniew Szczepański, tel. 48  664 74 62

Nadzór Wodny Mińsk Mazowiecki, Pani Marzanna Podrucka, tel. 25 758 59 64

Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZE „KALKULACJA OFERTOWA”

[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i  podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy]

Kalkulacja ofertowa

NW Warszawa:		Część 1 „Utrzymanie wód rz.  Kanał Habdziński w km 0+000-5+259”

m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński.

| Lp | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mechaniczne wykoszenie kosiarką bijakową porostów ze skarp rzeki w km 0+000-2+100, km 2+450-5+259 4909 m x 4,0m x 2 = 39 272 m2 Razem 39 272 m2 Przyjęto: 39 272 m2 40% - wykoszenie ręczne 60% - wykoszenie mechaniczne 39 272m2 x 60% = 23 563,2 m2 Przyjęto: 23 563 m2 | m2 | 23 563 |  |  |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub na wałek w km 0+000-2+100, km 2+450-5+259 Powierzchnia skarp: 39 272 m2 40% - wykoszenie ręczne 60% - wykoszenie mechaniczne 39 272 m2 x 40% = 15 708,8 m2 Przyjęto: 15 709 m2 | m2 | 15 709 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z pobocza rzeki wraz z wygrabieniem w km 0+000-2+100, km 2+450-5+259 4909mb x 0,5m x 2 = 4 909 m2 Przyjęto: 4 909 m² 40% - wykoszenie ręczne 60% - wykoszenie mechaniczne 4 909 m2 x 60% = 2 945,4 m² Przyjęto: 2 945 m² | m2 | 2 945 |  |  |
| 4 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z pobocza rzeki wraz z wygrabieniem w km 0+000-2+100, km 2+450-5+259 4 909mb x 0,5m x 2 = 4 909 m2 Przyjęto: 40% - wykoszenie ręczne 60% - wykoszenie mechaniczne 4 909 m2 x 40% = 1 963,6m² Przyjęto: 1 964 m² | m2 | 1 964 |  |  |
| 5 | Usunięcie zakrzaczeń o średniej gęstości w km 0+000-2+100, km 2+450-5+259 | ha | 0,1 |  |  |
| 6 | Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi | ha | 0,1 |  |  |
| 7 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub na wałek w km 0+000-2+100, km 2+450-5+259 4909 m x 3,2 m = 15 708,8 m22 Razem 15 708,8 m2 Przyjeto: 15 709 m² | m2 | 15 709 |  |  |
| 8 | Oczyszczenie dna rzeki pod mostami (usunięcie elementów spiętrzających wodę) przyjęto: 8 r-g/szt. | szt | 4 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT [%] | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Warszawa

Część 2 „Utrzymanie wód rz. Czosnowianki w km 0+000-4+760”

m. Czosnów, Cząstków Mazowiecki, Cząstków Polski gm. Czosnów, pow. nowodworski.

| Lp | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mechaniczne wykoszenie kosiarką bijakową porostów ze skarp rzeki w km , km 0+950-2+440, 2+515-3+180 i 3+560-4+535 1490m x 2,0m x 2 = 5 960 m2 665m x 3,0m x 2 = 3 990 m² 975m x 2,3m x 2 = 4 485 m² Razem 14 435 m2 Przyjęto: 14 435 m2 70% - wykoszenie ręczne 30% - wykoszenie mechaniczne 14 435m2 x 30% = 4 330,5 m2 Przyjęto: 4 331 m2 | m2 | 4 331 |  |  |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub na wałek w km 0+950-2+440, 2+515-3+180 i 3+560-4+535 Powierzchnia skarp: 14 435 m2 70% - wykoszenie ręczne 30% - wykoszenie mechaniczne 14 435 m2 x 70% = 10 104,5 m2 Przyjęto: 10 105 m2 | m2 | 10 105 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z pobocza rzeki wraz z wygrabieniem w km 0+950-2+440, 2+515-3+180 i 3+560-4+535 3130 mb x 0,5m x 2 = 3130 m2 Przyjęto: 3 130 m² 70% - wykoszenie ręczne 30% - wykoszenie mechaniczne 3 130 m2 x 30% = 939 m2 Przyjęto: 939 m² | m2 | 939 |  |  |
| 4 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z pobocza rzeki wraz z wygrabieniem w km 0+950-2+440, 2+515-3+180 i 3+560-4+535 3130 mb x 0,5m x 2 = 3130 m2 Przyjęto: 3130 m² 70% - wykoszenie ręczne 30% - wykoszenie mechaniczne 3 130 m2 x 70% = 2 191m2 Przyjęto: 2 191 m² | m2 | 2 191 |  |  |
| 5 | Usunięcie zakrzaczeń o średniej gęstości w km 0+950-2+440, 2+515-3+180 i 3+560-4+535 | ha | 0,25 |  |  |
| 6 | Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi | ha | 0,25 |  |  |
| 7 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub na wałek w km 0+950-2+440, 2+515-3+180 i 3+560-4+535 1490 m x 1,5 m = 2 235m2 665 m x 1,0m = 665 m² 975 m x 0,7m= 682,5 m² Razem 3 582,5 m2 Przyjeto: 3 583 m² | m2 | 3 583 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT [%] | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Mińsk Mazowiecki

Część 3 „Utrzymanie wód rzeki Ciek Wodynie w km 0+000-15+090”

m: Latowicz, Strachomin, Łukówiec, Borki, Jedlina, Wodynie; gm.: Latowicz, Wodynie;   powiat: miński, siedlecki.

| lp. | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórka przetamowań bobrowych w km 0+000-15+090 z obłożeniem w stosy poza skarpą patyków i gałęzi z rozebranych przetamowań oraz ręczne usunięcie namułu tworzącego podstawę przetamowania, szt. 10. Trzykrotnie w czasie trwania prac utrzymaniowych. | m3 | 14 |  |  |
| 2 | Usunięcie ze skarp, poboczy i koryta rzeki wiatrołomów oraz drzew ściętych przez bobry z pocięciem na 2m kawałki i obłożeniem w stosy poza skarpą rzeki, z użyciem piły spalinowej, w km 5+440-15+090. szt. 6 (12r-g i 1,5m-g). | szt | 6 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy cieku: na powierzchni do 90% koszonego obszaru, pasem śr.: - 5.6 mkw/mb w km 0+000-1+975; - 4.8 mkw/mb w km 1+975-5+141. na powierzchni 50% koszonego obszaru, pasem śr.: - 4.0 mkw/mb w km 5+141-7+140, 10+600-11+167; - 5.0 mkw/mb w km 7+140-10+600, 11+167-15+090. (624 m - odcinek na jakim rzeka przechodzi przez stawy) Całkowita powierzchnia koszonego obszaru wynosi 70315,8m2. Część koszonego terenu nie dostępna dla ciągnika kołowego i kosiarki. | m2 | 45660 |  |  |
| 4 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z przycięciem traw zwisających do wody i wygrabieniem wykoszonych porostów oraz przyciętych traw poza skarpę; porost gęsty, twardy: na powierzchni 10 % koszonego obszaru, pasem śr.: - 5.6 mkw/mb w km 0+000-1+975; - 4.8 mkw/mb w km 1+975-5+141. na powierzchni 50% koszonego obszaru, pasem śr.: - 4.0 mkw/mb w km 5+141-7+140, 10+600-11+167; - 5.0 mkw/mb w km 7+140-10+600, 11+167-15+090. (624 m - odcinek na jakim rzeka przechodzi przez stawy) Całkowita powierzchnia koszonego obszaru wynosi 70315,8m2. | m2 | 24655 |  |  |
| 5 | Odmulenie mechaniczne dna o szer. 4,0 m, gr. warstwy odmulenia do 30 cm przyjęto, jako: Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 30 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) obustronnie w km 0+000-0+486. Zalecane jest użycie koparki gąsienicowej, odmulanie z lewej skarpy rzeki. | m | 486 |  |  |
| 6 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,0 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) w km 6+205-8+184. | m | 1979 |  |  |
| 7 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,8 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) w km 9+085-12+900. | m | 3191 |  |  |
| 8 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,6 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) w km 12+900-13+400. | m | 500 |  |  |
| 9 | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanego cieku przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II w km 0+000-0+486, 6+205-8+184, 9+085-12+900, 12+900-13+400. Przy użyciu koparko-spycharki i brony talerzowej lub glebogryzarki. Kilkukrotny przejazd brony talerzowej lub glebogryzarki do momentu osiągnięcia całkowitego rozdrobnienia urobku z odmulania. | m3 | 1549 |  |  |
| 10 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów poza skarpę; porost gęsty w km: - 0+486-1+960 przy szer. dna 2.0m; - 1+960-2+900 przy szer. dna 1.4m; - 2+900-5+141 przy szer. dna 1.2m; - 5+141-6+155 przy szer. dna 1.0m; - 6+155-6+205, 8+184-9+085 przy szer. dna 0.8m; - 13+400-15+090 przy szer. dna 0.6m. | m2 | 9744 |  |  |
| 11 | Porządkowanie terenu po pracach konserwacyjnych na rzece w km 0+000-15+090 tj.: zebranie gałęzi, patyków z przetamowań bobrowych, kołków, resztek faszyny i rozdrobnienie ich przy pomocy rębaka mechanicznego oraz zebranie i wywiezienie na wysypisko śmieci i innych elementów wydobytych z koryta rzeki. | km | 15,09 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT [%] | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Mińsk Mazowiecki

Część 4   „Utrzymanie wód rzeki Kanał Puznowski w km 3+536-15+286”

m: Kalonka, Gocław, Puznówka, Niesadna, Wola Starogrodzka, gm.: Pilawa, Parysów, powiat: garwoliński.

| lp. | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórka przetamowań bobrowych w km 3+536-15+286 z obłożeniem w stosy poza skarpą patyków i gałęzi z rozebranych przetamowań oraz ręczne usunięcie namułu tworzącego podstawę przetamowania. szt. 6 Trzykrotnie w czasie trwania prac utrzymaniowych. | m3 | 10 |  |  |
| 2 | Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy cieku na powierzchni 50% koszonego obszaru, pasem śr. 5,0 mkw/mb w km 3+636-15+286 tj. pasem 2,5 mkw/mb każda ze skarp. Całkowita powierzchnia koszonego obszaru wynosi 58750 m2. | m2 | 29125 |  |  |
| 3 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieków z przycięciem traw zwisających do wody i wygrabieniem wykoszonych porostów oraz przyciętych traw poza skarpę; porost gęsty, twardy w km 3+636-15+286 na powierzchni 50% koszonego obszaru oraz 100% w km 3+536-3+636. Całkowita powierzchnia koszonego obszaru wynosi 58750 m2. | m2 | 29625 |  |  |
| 4 | Odmulenie mechaniczne dna o szer. 1,8 m, gr. warstwy odmulenia do 30 cm przyjęto jako: Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 30 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) obustronnie w km 3+636-3+954. Wskazane jest użycie koparki na gąsiennicach. | m | 318 |  |  |
| 5 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) w km 3+954-6+189. Wskazane jest użycie koparki na gąsiennicach. | m | 2235 |  |  |
| 6 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) w km 8+467-9+422. Wskazane jest użycie koparki na gąsiennicach. | m | 955 |  |  |
| 7 | Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku przy użyciu łyżki koszącej na koparce gąsiennicowej w km: - 6+189-8+467 przy szer. dna 1,2m; - 9+422-12+420 przy szer. dna 1,0m; - 12+420-14+289 przy szer. dna 0,8m; - 14+289-15+289 przy szer. dna 0,6m. Wykoszone porosty należy złożyć poza skarpą rzeki. | m2 | 7826 |  |  |
| 8 | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanego cieku przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II w km 3+636-6+189, 8+467-9+422. Przy użyciu koparko-spycharki i brony talerzowej lub glebogryzarki. Kilkukrotny przejazd brony talerzowej lub glebogryzarki do momentu osiągnięcia całkowitego rozdrobnienia urobku z odmulania. | m3 | 1128 |  |  |
| 9 | Porządkowanie terenu po pracach utrzymaniowych na rzece w km 3+536-15+286 tj.: zebranie gałęzi, patyków z przetamowań bobrowych, kołków, resztek faszyny i rozdrobnienie ich przy pomocy rębaka mechanicznego oraz zebranie i wywiezienie na wysypisko innych elementów, śmieci wydobytych z cieku. | km | 11,6 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT [%] | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Mińsk Mazowiecki

Część 5 „Utrzymanie wód rzeki Sienniczka w km 2+770-7+455, 8+356-16+696”

m: Lasomin, Nowodwór, Bestwiny, Stara Wieś, Siennica, Zglechów, Nowy Zglechów, Siodło,  Posiadały: gm.: Siennica: powiat: miński.

| lp. | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia w km 2+770-7+455, 8+356-16+696. | ha | 0.08 |  |  |
| 2 | Rozbiórka przetamowań bobrowych w km 2+770-7+455, 8+356-16+696 z obłożeniem w stosy poza skarpą patyków i gałęzi z rozebranych przetamowań oraz ręczne usunięcia namułu tworzącego podstawę przetamowania, szt. 7. Trzykrotnie w czasie trwania prac utrzymaniowych. | m3 | 8 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy cieku na powierzchni do 70% koszonego obszaru, pasem śr.: - 5.0 mkw/mb w km 2+770-7+455, 8+356-8+896; - 4,4 mkw/mb w km 8+906-16+696. Całkowita powierzchnia koszonego obszaru wynosi 60401 m2. Część koszonego terenu niedostępna dla ciągnika kołowego i kosiarki. | m2 | 42280 |  |  |
| 4 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieków z przycięciem traw zwisających do wody i wygrabieniem wykoszonych porostów oraz przycietych traw poza skarpe; porost gęsty, twardy na powierzchni do 30% koszonego obszaru, pasem śr.: - 5.0 mkw/mb w km 2+770-7+455, 8+356-8+896; - 4,4 mkw/mb w km 8+906-16+696. Całkowita powierzchnia koszonego obszaru wynosi 60401 m2. | m2 | 18120 |  |  |
| 5 | Usunięcie ze skarp, poboczy i koryta rzeki wiatrołomów oraz drzew ściętych przez bobry z pocięciem na 2m kawałki i obłożeniem w stosy poza skarpą rzeki, z użyciem piły spalinowej, w km 2+770-7+455. szt. 5 (10r-g i 2m-g). | szt | 5 |  |  |
| 6 | Odmulenie mechaniczne dna cieku o szerokości 2,0 m warstwą do 30 cm przyjęto jako: odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 30 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) obustronnie w km 2+770-3+070. Wymagane jest użycie koparki na gąsiennicach. | m | 300 |  |  |
| 7 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) w km 3+070-3+193. | m | 123 |  |  |
| 8 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,0 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) w km 3+193-6+714. | m | 3521 |  |  |
| 9 | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanego cieku przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II w km 2+770-6+714. Przy użyciu koparko-spycharki i brony talerzowej lub glebogryzarki. Kilkukrotny przejazd brony talerzowej lub glebogryzarki do momentu całkowitego rozdrobnienia urobku z odmulania. | m3 | 921 |  |  |
| 10 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów poza skarpę; porost gęsty w km: - 6+724-7+300 przy szer. dna 1,0m, - 7+300-7+455 przy szer. dna 1,5 m; - 8+356-8+896 przy szer. dna 1,2 m; - 8+906-13+249 przy szer. dna 0,8 m; - 13+249-16+696 przy szer. dna 0,6 m. | m2 | 6999 |  |  |
| 11 | Ręczne zebranie kamieni (o minimalnej średnicy fi=60mm) z pasa wzdłuż koryta rzeki i załadowanie na przyczepę i wywiezienie na składowisko, w km 2+770-7+455, 8+356-12+000. | m3 | 2 |  |  |
| 12 | Porządkowanie terenu po pracach konserwacyjnych na rzece w km 2+770-7+455, 8+356-16+696 tj.: zebranie wyciętych krzaków, gałęzi, patyków z przetamowań bobrowych, kołków, resztek faszyny i rozdrobnienie ich przy pomocy rębaka mechanicznego oraz zebranie i wywiezienie na wysypisko śmieci i innych elementów wydobytych z koryta rzeki. | km | 13,02 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT [%] | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Mińsk Mazowiecki

Część 6 „Utrzymanie wód rzeki Rydnia w km 0+000-14+880”

m: Górki Kolonia, Kozłów, Starowola, Gózd, Laliny, Chromin, Jaźwiny; gm.: Parysów,

m. Borowie; powiat: garwoliński.

| lp. | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórka przetamowań bobrowych w km 0+000-14+880 z obłożeniem w stosy poza skarpą patyków i gałęzi z rozebranych przetamowań oraz ręczne usunięcie namułu tworzącego podstawę przetamowania. szt. 5 Trzykrotnie w czasie trwania prac utrzymaniowych. | m3 | 15 |  |  |
| 2 | Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy cieku na powierzchni 90% koszonego obszaru, pasem śr. 5,0 mkw/mb w km 0+000-6+794 tj. pasem 2,5mkw/mb każda ze skarp. Całkowita powierzchnia koszonego obszaru wynosi 33970m2. | m2 | 30573 |  |  |
| 3 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieków z przycięciem traw zwisających do wody i wygrabieniem wykoszonych porostów oraz przyciętych traw poza skarpę; porost gęsty, twardy w km 0+000-6+794 na powierzchni 10% koszonego obszaru. Całkowita powierzchnia koszonego obszaru wynosi 33970m2. | m2 | 3397 |  |  |
| 4 | Odmulenie mechaniczne dna o szer. 2,5 m, gr. warstwy odmulenia do 20 cm przyjęto jako: Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) obustronnie w km 0+000-3+920. Wskazane jest użycie koparki gąsienicowej. | m | 3920 |  |  |
| 5 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,5 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) w km 3+920-5+700. Wskazane jest użycie koparki gąsienicowej. | m | 1780 |  |  |
| 6 | Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku przy użyciu łyżki koszącej na koparce gąsiennicowej w km: - 5+700-6+799 przy szer. dna 1,2m. Wykoszone porosty należy złożyć poza skarpą rzeki. | m2 | 1318 |  |  |
| 7 | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanego cieku przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II w km 0+000-3+920. Przy użyciu koparko-spycharki i brony talerzowej lub glebogryzarki. Kilkukrotny przejazd brony talerzowej lub glebogryzarki do momentu osiągnięcia całkowitego rozdrobnienia urobku z odmulania. | m3 | 2494 |  |  |
| 8 | Porządkowanie terenu po pracach utrzymaniowych na rzece w km 0+000-14+880 tj.: zebranie gałęzi, patyków z przetamowań bobrowych, kołków, resztek faszyny i rozdrobnienie ich przy pomocy rębaka mechanicznego oraz zebranie i wywiezienie na wysypisko innych elementów, śmieci wydobytych z cieku. | km | 6,8 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT [%] | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Grójec

Część 7 „Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 16+310-17+130 oraz 22+100-26+480”

miejscowość: Jasieniec, Warpęsy, Gośniewice  gmina Jasieniec,  Lewiczyn, Boruty,   Grotów i         Belsk Duży gmina Belsk Duży, pow. grójecki.

| Lp | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mechaniczne wykoszenie kosiarką bijakową porostów ze skarp rzeki km 16+310-16+740 - 430m x 2,78m x 2 =2390,80 m2 km 16+740-17+130 - 390m x 3,41m x 2 = 2659,80m2 km 22+100-23+453 (1353-7 -12-14 -10) x 2,88 x 2 = 7545,60m2 km 23+453 -24+430 977 x 2,0 x 2 = 3908,00m2 km 24+430-26+480 (2050m -10m -6m) x 2,34 x 2 = 9519,12m2 Razem: 26023.32m2 Przyjęto: 26023m2 40% - wykoszenie ręczne 60% - wykoszenie mechaniczne 26023m2 x 60% = 15613,80m2 Przyjęto: 15614m2 | m2 | 15614 |  |  |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub na wałek Powierzchnia skarp: 26023m2 40% - wykoszenie ręczne 60% - wykoszenie mechaniczne 26023m2 x 40% = 10409,20m2 Przyjęto: 10409m2 | m2 | 10409 |  |  |
| 3 | Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z pobocza rzeki wraz z wygrabieniem km 16+310-17+130 = 820mb 820mb x 0,5m = 410m2 – strona prawa 820mb x 3,0m = 2460 m2 – strona lewa W km 22+100-22+180 (80mb -7m) x 2m x 2= 292m2 w km 22+180-25+730 3550m-12m-14m-10m-10m-6m)x 0,5m x 2 =3498,00m2 km 25+730-26+380 – lewa strona 650m x 2m x2 = 2600,00m2 km 26+380-26+480 prawa strona 100m x 0,5m x2 = 100,00m2 Razem: 9360 m2 Przyjęto: 40% - wykoszenie ręczne 60% - wykoszenie mechaniczne 9360m2 x 60% =5616 m2 | m2 | 5616 |  |  |
| 4 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z pobocza rzeki wraz z wygrabieniem Powierzchnia pobocza: 9360,00m2 40% - wykoszenie ręczne 60% - wykoszenie mechaniczne 9360m2 x 40% = 3744,00m2 Przyjęto: 3744m2 | m2 | 3744 |  |  |
| 5 | Usunięcie zakrzaczeń o średniej gęstości w km 16+310-17+130 i w km 22+100-26+480 - 0,1790 ha | ha | 0,179 |  |  |
| 6 | Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi w km 16+310-17+130 i w km 22+100-26+480 - 0,1790 ha | ha | 0,179 |  |  |
| 7 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub na wałek w km 16+310-17+130 820mb x 3m = 2460m2 w km 22+100-23+000 (900-7-14-12) x 1,4m = 1213,80m2 W km 23+000-23+453 (453m-10m) x 1,0m = 443,00m2 W km 23+453-24+430 977m x 1,0m = 977,00m2 W km 24+430-26+480 (2050m – 10,0m -6,0m – 4m – 5m) x 0,8m = 1620,00m2 Razem: 6.713,80 m2 Przyjęto : 6.714 m2 | m2 | 6714 |  |  |
| 8 | Usunięcie zatorów z liści, patyków i gałęzi Przyjęto na 1 szt. - robocizna 8,0 r-g | szt. | 9 |  |  |
| 9 | Usunięcie przetamowań bobrowych Przyjęto na 1 szt: - robocizna 4,0 r-g - koparka 2,0 m-g | szt. | 9 |  |  |
| 10 | Ręczne usunięcie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% w km 16+960-16+990 30 mb x 3 m = 90 m2 w km 23+453-23+850 397m x 1,0m = 397 m2 w km 24+270-24+450 180,00m x 1,0m = 180,00 m2 W km 24+750-24+850 100,00 m x 0,8m = 80,00m2 W km 25+200-25+730 530,00m x 0,8m = 424,00 m2 Razem – 1171,00 m2 | m2 | 1171 |  |  |
| 11 | Mechaniczne usunięcie z dna cieku roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu do 60% W km 16+310-16+960 i 16+990-17+130 790mb x 3m = 2370m2 W km 22+180-23+000 (820,00m -14m -12m)x 1,40m = 1111,60m2 W km 23+000-23+443 443,00 m x 1,0m = 443,00 m2 W km 23+850-24+270 420,00 m x 1,00 m = 420,00 m2 W km 24+450-24+750 300,00 m x 0,80m = 240,00 m2 W km 24+850-25+200 (350,00m -10,0m – 6,0m) x 0,8m = 267,20m2 W km 26+380-26+480 100,00 m x 0,80m = 80,00 m2 Razem- 4931,80 m2 Przyjęto – 4932,00 m2 | m2 | 4932 |  |  |
| 12 | Mechaniczne rozdrobnienie i rozplantowanie roślin korzeniących się po mechanicznym wydobyciu z dna cieku 4932m2 x 0,10m = 493,20m3 | m3 | 493,20 |  |  |
| 13 | Mechaniczne odmulenie dna cieku warstwą do 20 cm przy szerokości dna 1,40m W km 22+107-22+180 - 73,00 mb | mb | 73,00 |  |  |
| 14 | Mechaniczne odmulenie dna cieku warstwą do 25 cm przy szerokości dna 0,80m W km 25+730-26+380 - 650,00 mb – 4m – 5m = 641,00m | mb | 641,00 |  |  |
| 15 | Mechaniczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna cieku W km 22+107-22+180 - 73,00 x1,40m x 0,20m = 20,44 m3 W km 25+730-26+380 - 641,00 m x 0,80m x 0,25m = 128,20m3 Razem: 148,64 m3 Przyjęto - 148,60 m3 | m3 | 148,60 |  |  |
| 16 | Zagospodarowanie plantówki po mechanicznym odmuleniu koryta rzeki w km 22+107-22+180 i w km 25+730-26+380 73 m x 2,80m = 204,40 m2 641 m x 2,00m = 1282,00 m2 Razem 1486,40 m2 | m2 | 1486,40 |  |  |
| 17 | Oczyszczenie przepustów rurowych: 2 x Ø 1,0m L=7,0m Ø 1,0m L=4,0m Ø 1,0m L=5,0m | mb | 23 |  |  |
| 18 | Oczyszczenie dna rzeki pod mostem (elementów spiętrzających wodę) przyjęto - 8 r-g | r-g | 8,0 |  |  |
| 19 | Oczyszczenie ubezpieczeń przy przepuście z piętrzeniem w km 22+720 Woda dolna 1,44m x 3,80m x 2 skarpy = 10,94m2 Woda górna 1,44m x 3,5m+2,5m x 1,2m = 8,04m2 Razem 18,98 m2 Oraz ubezpieczeń przy stopniu w km 22+445 Woda górna 2,40m x 2,0m x 2 skarpy = 9,60m2 Woda dolna 2,55m x 9,0m x 2 skarpy = 45,90 m2 Razem 55,50 m2 Ogółem 18,98 m2 +55,50 m2 = 74,48m2 Przyjęto : 74,50 m2 | m2 | 74,50 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT [%] | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Garwolin

Część 8 „Utrzymanie wód rzeki Śliz w km 0+000 – 5+500”

m. Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek , gm. Łaskarzew , Gąsów gm. Górzno, Chotynia,gm. Sobolew pow.   garwoliński

| lp | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbiórka przetamowań na rzekach nizinnych 7szt | szt/m3 | 7/21 |  |  |
| 2 | Ręczne ścinanie i karczowanie średnich krzaków i podszycia | ha | 0,75 |  |  |
| 3 | Usunięcie drzew- powalonych przez bobry oraz wywrotów, suchych, połamanych i tamujących przepływ. Przecinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm przecięcie czterokrotne oraz składowanie na brzegu do naturalnego rozkładu. Na jedną sztukę przyjęto : robocizna 2,28 r-g na 1 szt. Piła motorowa łańcuchowa 0,24 m-g na 1szt. Koparka 0,20 m-g na 1szt. | szt. | 5 |  |  |
| 4 | Usunięcie drzew- powalonych przez bobry oraz wywrotów, suchych, połamanych i tamujących przepływ . Przecinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm przecięcie czterokrotne oraz składowanie na brzegu do naturalnego rozkładu. Na jedną sztukę przyjęto : robocizna 4,28 r-g na 1 szt. Piła motorowa łańcuchowa 0,45 m-g na 1szt. Koparka 0,25 m-g na 1szt. | szt. | 4 |  |  |
| 5 | Usunięcie drzew -powalonych przez bobry oraz wywrotów, suchych, połamanych i tamujących przepływ. Przecinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm przecięcie oraz składowanie na brzegu do naturalnego rozkładu. Na jedną sztukę przyjęto : robocizna 6,32 r-g na 1 szt. Piła motorowa łańcuchowa 0,66 m-g na 1szt. Koparka 0,3 m-g na 1szt. | szt. | 3 |  |  |
| 6 | Usunięcie drzew powalonych przez bobry oraz wywrotów, suchych, połamanych i tamujących przepływ. Przecinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm przecięcie czterokrotne oraz składowanie na brzegu do naturalnego rozkładu. Na jedną sztukę przyjęto : robocizna 9,0 r-g na 1 szt. Piła motorowa łańcuchowa 0,97 m-g na 1szt. Koparka 0,35 m-g na 1szt. | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Rozdrobnienie gałęzi i krzaków rębakiem | mp | 120 |  |  |
| 8 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp cieków, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy z wygrabieniem i złożeniem w kopki, na wałek lub wywozem we własnym zakresie 22225,2*0,3( 30% całości)=6667,56m2 | m2 | 6668 |  |  |
| 9 | Wykoszenie porostów mechanicznie ze skarp cieków, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy z wygrabieniem i złożeniem w kopki, na wałek lub wywozem we własnym zakresie ( dopuszcza się rozdrobnienie i pozostawienie do naturalnego rozkładu) Powierzchnia skarp i poboczy 22225,2*0,7(70% całości)=15557,64m2 | m2 | 15558 |  |  |
| 10 | Odmulanie mechaniczne cieku o szerokości dna 1,2-1,5m; gr. warstwy odmulania 20cm 5500*0,8=4400m | m | 4400 |  |  |
| 11 | Odmulanie ręczne cieku o szerokości dna 1,2-1,5m; gr. warstwy odmulania 20cm 5500*0,2=1100m | m | 1100 |  |  |
| 12 | Mechaniczne i ręczne plantowanie urobku z odmulanego cieku | m3 | 1530 |  |  |
| 13 | Ręczne oczyszczanie przepustów oraz pod mostami | r-g | 100 |  |  |
| 14 | Oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich | wylot | 8 |  |  |
| 15 | Prace porządkowe, oczyszczanie ze śmieci | r-g | 20 |  |  |
| 16 | Prace porządkowe, wywózka śmieci na składowisko odpadów - praca ciągnika z przyczepą 5m-g | m-g | 5 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Góra Kalwaria

Część 9 „Konserwacja rzeki Kanał Zuzanowski, km 0+000 – 20+401”

m. Śniadków Dolny, Sobienie Kiełczewskie, Zuzanów, Natolin, Stare Kościeliska, gm. Sobienie Jeziory pow. Otwocki

| lp | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł) | wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych rzeki: km 0+000 – 20+401 odcinkami km 0+000-5+461 (2,49m+1m)*2*5461m=38117,8m2 km 5+461- 6+200(2,13m 1m)*2*731m=4626,1m2 km 6+200-8+425 (2,24m+1m)*2*2225m=14551,5m2 km 12+000 – 20+401 (2,10m+0,5m)*2*8401m=43685,2 m2 Razem 100980,6 m2 Przyjęto: 100980,6 m2 60% - wykoszenie ręczne 40% wykoszenie mechaniczne 100980,6 m2 x 40% = 40392,2 m2 Przyjęto: 40392,2 m2 | m2 | 40392 |  |  |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub wałek: km 0+000 – 20+401 odcinkami Przyjęto: 100980,6 m2 60% - wykoszenie ręczne 40% wykoszenie mechaniczne 100980,6 m2 x 60% = 60588,4 m2 Przyjęto: 60588,4 m2 | m2 | 60588 |  |  |
| 3 | Usunięcie zakrzaczeń o średniej gęstości w km 0+000 – 20+401 (punktowo) | ha | 1,2 |  |  |
| 4 | Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi | ha | 1,2 |  |  |
| 5 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rzeki wraz z wygrabieniem w km 0+000-15+563 odcinkami: km 0+000- 8+245 (8245m*1,5m) =12367,5 m2 km 12+000 – 20+401(8401m*0,8m) = 6720,8 m2 Razem 19088,3 m2 | m2 | 19088 |  |  |
| 6 | Usunięcie przetamowań bobrowych Przyjęto na 1 szt.: - robocizna 6,0 r-g - koparka 3,0 m-g | szt. | 18 |  |  |
| 7 | Usuwanie zatorów z gałęzi, konarów drzew, drzew ściętych przez bobry - usuwanie roślin po koszeniu rzeki zatrzymujących się na budowlach wodnych: stopnie, przepusty, elementów spiętrzających wodę. Przyjęto na 1 szt.: - robocizna 4,0 r-g | szt. | 25 |  |  |
| Wartość robót bez podatku wat |  |
| Podatek VAT | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Góra Kalwaria

Część 10  „Konserwacja rzeki Kanał Wilga - Wisła, km 0+430 – 8+665”

m. Sobienie Biskupie , Sobienie Szlacheckie, Sobienie Kiełczewskie I i II, Przydawki, Stary Zambrzyków, Nowy Zambrzyków, Ostrybór, Mariańskie Porzecze, Celejów, Cyganówka, Wilga. gm. Sobienie - Jeziory, pow. otwocki,gm. Wilga, pow. garwoliński

| Lp | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych rzeki: km 0+430-5+450 (3,53m+1m)*2*5020m=45481,2m2 km 5+450-8+665 (2,28m+1m)*2*3205m=21024,8m2 Przyjęto: 66506,0 m2 40% - wykoszenie ręczne 60% wykoszenie mechaniczne 66506 m2 x 60% = 58160 m2 Przyjęto: 39903,6m2 | m2 | 39904 |  |  |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub wałek: km 0+430 -8+665 odcinkami Obmiar: 38773,2 m2 Przyjęto: 66506,0 m2 40% - wykoszenie ręczne 60% wykoszenie mechaniczne 66506,0 m2 x 40% = 26602,4 m2 Przyjęto: 26602,4 m2 | m2 | 26602 |  |  |
| 3 | Usunięcie zakrzaczeń o średniej gęstości w km 0+430 - 8+665 (punktowo). | ha | 0,9 |  |  |
| 4 | Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi. | ha | 0,6 |  |  |
| 5 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rzeki wraz z wygrabieniem w km 1+673-15+010: km 0+430-5+450(5020m*1,50m)= 7530,0m2 km 5+450-8+665 (3205m*1,50m)= 4807,5m2 Razem 12337,5m2 | m2 | 12338 |  |  |
| 6 | Usunięcie przetamowań bobrowych Przyjęto na 1 szt.: - robocizna 6,0 r-g - koparka 3,0 m-g | szt. | 9 |  |  |
| 7 | Usuwanie zatorów z gałęzi, konarów drzew, drzew ściętych przez bobry - usuwanie roślin po koszeniu rzeki zatrzymujących się na budowlach wodnych: stopnie, przepusty, elementów spiętrzających wodę. Przyjęto na 1 szt.: - robocizna 4,0 r-g | szt. | 10 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Góra Kalwaria

Część 11 „Konserwacja rzeki Kanał Warszawicki, km 0+000 – 4+686”

m. Radwanków Szlachecki, Warszawice, gm. Sobienie Jeziory, pow. Otwocki

| lp | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł) | wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub wałek: km 0+000-4+686 Przyjęto: km 0+000-0+600 (3,0m+1m)*2*600m=4800,0m2 km 0+600-2+200 (6,7m+1m)*2*1600m=24640m2 km 2+200-3+370 (4,02m+1m)*2*1170m=11746m2 km 3+370-4+100 (4,07m+1m)*2*730m=7402,2m2 km 4+100-4+686 (3,03m+1m)*2*586m=586m2 Obmiar: 53512,16 m2, przyjęto 100% | m2 | 53512 |  |  |
| 2 | Usunięcie zakrzaczeń o średniej gęstości w km 0+000 - 1+505 (punktowo). | ha | 0,5 |  |  |
| 3 | Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi | ha | 0,5 |  |  |
| 4 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rzeki wraz z wygrabieniem: km 0+600 - 3+370 (2270m*3,0m)=8310,0 m2 km 3+370 - 4+100 (730m*2,0m)=1460,0 m2 km 4+100 – 4+686 (586m*1,0m)=586m2 Obmiar: 10356,0 m2, przyjęto 100% | m2 | 10356 |  |  |
| 5 | Usunięcie przetamowań bobrowych Przyjęto na 1 szt.: - robocizna 6,0 r-g - koparka 3,0 m-g | szt | 4 |  |  |
| 6 | Usuwanie zatorów z gałęzi, konarów drzew, drzew ściętych przez bobry - usuwanie roślin po koszeniu rzeki zatrzymujących się na budowlach wodnych: stopnie, przepusty, elementów spiętrzających wodę. Przyjęto na 1 szt.: - robocizna 4,0 r-g | szt | 8 |  |  |
| Wartość robót bez podatku wat |  |
| Podatek VAT | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Kalkulacja ofertowa

NW Góra Kalwaria

Część 12  „Konserwacja rzeki Kanał A, km 0+000 – 7+900”

m. Podgórzyce, Ostrówek, Przylot, gm. Warka pow. grójecki

| lp | opis | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa (zł netto) | wartość (zł netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych rzeki: km 0+000 7+500 odcinkami km 0+000-0+180 (4,03m+0,5m)*2*180m=1631m2 km 2+750-3+700 (3,58m+0,5m)*2*950m=7752,0m2 km 3+980 – 6+530 (3,32m+0,5m)*2*2550m=19482,0m2 km 7+050 – 7+900 (2,70m+0,5m)*2*850m=5440,0 m2 Razem 34305,0 m2 Przyjęto: 34305,0 m2 50% - wykoszenie ręczne 50% wykoszenie mechaniczne 34305,0 m2 x 50% = 15872,5 m2 Przyjęto: 17152,5 m2 | m2 | 17153 |  |  |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych rzeki wraz z wygrabieniem, złożeniem w kopki lub wałek: km 0+000 – 7+500 odcinkami Przyjęto: 34305,0 m2 50% - wykoszenie ręczne 50% wykoszenie mechaniczne 34305 m2 x 50% = 15872,5 m2 Przyjęto: 17152,5 m2 | m2 | 17153 |  |  |
| 3 | Usunięcie zakrzaczeń o średniej gęstości w km 0+000 – 7+500 (punktowo) | ha | 0,8 |  |  |
| 4 | Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi | ha | 0,8 |  |  |
| 5 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rzeki wraz z wygrabieniem w km 0+000-7+500 odcinkami: km 0+000-0+180, 2,0m*180m=360,0m2 km 2+750-3+700, 1,6m*950m=1520,0m2 km 3+980 – 6+530, 1,6m*2550m=4080,0m2 km 7+050 – 7+900, 0,8*850m=680,0 m2 Razem 6640,0 m2 | m2 | 6640 |  |  |
| 6 | Usunięcie przetamowań bobrowych Przyjęto na 1 szt.: - robocizna 6,0 r-g - koparka 3,0 m-g | szt. | 4 |  |  |
| 7 | Usuwanie zatorów z gałęzi, konarów drzew, drzew ściętych przez bobry - usuwanie roślin po koszeniu rzeki zatrzymujących się na budowlach wodnych: stopnie, przepusty, elementów spiętrzających wodę. Przyjęto na 1 szt.: - robocizna 4,0 r-g | szt. | 10 |  |  |
| Wartość robót bez podatku wat |  |
| Podatek VAT | 23 |  |
| Ogółem wartość robót |  |

# Footnotes

Zamawiający zastrzega, że roboty objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane do 29 listopada 2019 r. Wykonawca może skrócić ten termin, uzyskując punkty przy ocenie ofert: do 22.11.2019 r. – 20 pkt; do 15.11.2019 r. – 40 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wpisze zaproponowanej przez siebie daty wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie do 29.11.2019 r. i przyzna za to kryterium 0 punktów

Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, nie będzie honorowane!

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem (Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Wypełniać jeśli w postępowaniu wnoszone jest wadium w formie pieniężnej.

Należy zaznaczyć właściwą opcję lub niepotrzebne skreślić.